## important Notes
municipalTap
RAS

## municipalTap2
Reference_ID | Location | City | Year | Country | ZIP | Aquaponics | pH | EC_uS_cm_25degC | NH4_mgL | NH4_belowLimit | NO2_mgL | NO2_belowLimit | NO3_mgL | NO3_belowLimit | PO4_mgL | PO4_belowLimit | K_mgL | K_belowLimit | Ca_mgL | Ca_belowLimit | Mg_mgL | Mg_belowLimit | SO4_mgL | SO4_belowLimit | Fe_mgL | Fe_belowLimit | Zn_mgL | Zn_belowLimit | Cu_mgL | Cu_belowLimit | Mn_mgL | Mn_belowLimit | B_mgL | B_belowLimit | Mo_mgL | Mo_belowLimit | Ni_mgL | Ni_belowLimit | Na_mgL | Na_belowLimit | Cl_mgL | Cl_belowLimit | Al_mgL | Al_belowLimit | TOC_mgL | TOC_belowLimit
Berliner Wasserbetriebe | Wasserwerk Friedrichshagen | Berlin | 2021 | Germany |  | yes | 7.4 | 880 | 0.05 | TRUE | 0.03 | TRUE | 4.6 | FALSE | 0.02 | FALSE | 6.2 | FALSE | 117 | FALSE | 13.5 | FALSE | 166 | FALSE | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.075 | FALSE |  |  | 0.003 | TRUE | 43 | FALSE | 67 | FALSE | 0.01 | TRUE | 3.6 | FALSE
Nordwasser | Wasserwerk Rostock | Rostock | 2022 | Germany |  | yes | 7.51 | 781 | 0.11 | FALSE |  |  | 10.1 | FALSE |  |  | 4.55 | FALSE | 110 | FALSE | 9.69 | FALSE | 87.4 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  |  |  | 0.005 | TRUE | [6 empty] | 35.6 | FALSE | 63.8 | FALSE |  |  | 3.7 | FALSE
Stadt Zürich Wasserversorgung | Wasserwerk Zürich | Zürich | 2021 | Switzerland |  | yes | 7.9 | 284 | 0.007 | FALSE | 0.002 | FALSE | 3.6 | FALSE | 0.004 | FALSE | 1.1 | FALSE | 48.2 | FALSE | 6.6 | FALSE | 14.4 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.0005 | TRUE | 0.008 | FALSE | 0.0005 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 6.4 | FALSE | 6.4 | FALSE
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen | Wasserwerk Abtshagen | Abtshagen | 2020 | Germany |  | yes | 7.4 | 658 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.81 | FALSE | 0.1 | TRUE | 1.56 | FALSE | 102 | FALSE | 8.02 | FALSE | 79.5 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 17.8 | FALSE | 48.4 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1.3 | FALSE
De Watergroep | Water Tower Roeselare | Roeselare | 2022 | Belgium |  | yes | 8.01 | 848 | 0.15 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5 | TRUE | 0.3 | TRUE | 11.4 | FALSE | 69 | FALSE | 25.2 | FALSE | 145.6 | FALSE | 0.04 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.1693 | FALSE | 0.002 | TRUE | 0.004 | TRUE | 85.6 | FALSE | 55.75 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2 | TRUE
Seattle Public Utilities | Cedar Distribution | Seattle | 2022 | USA |  | yes | 8.2 | [7 empty] | 0.0004 | TRUE | 0.243 | FALSE | 7.96 | FALSE | 0.955 | FALSE |  |  | 0.0195 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 0.000792 | FALSE | 0.0024 | FALSE |  |  | 0.0005 | TRUE | 0.0002 | TRUE | 2.36 | FALSE | 3.4 | FALSE | 0.0133 | FALSE | 0.8 | FALSE
| FROV | Budweis | 2022 | Czech Republic |  | yes | [6 empty] | 2.785 | FALSE | 0.806 | FALSE | 1.79 | FALSE | 30.8 | FALSE | 3.32 | FALSE | 3.959 | FALSE | 0.0109 | FALSE | 0.0989 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.0148 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.0138 | FALSE | 6.66 | FALSE
|  | Wädenswill |  | Switzerland |  | yes | 8 | 299 |  |  |  |  | 3.5 | FALSE |  |  | 1.2 | FALSE | 40.2 | FALSE | 5.5 | FALSE | 14 | FALSE | [14 empty] | 4.7 | FALSE | 6.3 | FALSE
Note on K1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on M1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on O1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on Q1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on S1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on U1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on W1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on Y1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AA1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AC1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AE1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AG1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AI1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AK1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AM1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AO1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AQ1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AS1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on I4: Anıl Tellbüscher: 20 degree Celsius

## municipalTap
Reference_ID | Location | City | Year | Country | ZIP | Aquaponics | pH | EC_uS_cm_25degC | NH4_mgL | NH4_belowLimit | NO2_mgL | NO2_belowLimit | NO3_mgL | NO3_belowLimit | PO4_mgL | PO4_belowLimit | K_mgL | K_belowLimit | Ca_mgL | Ca_belowLimit | Mg_mgL | Mg_belowLimit | SO4_mgL | SO4_belowLimit | Fe_mgL | Fe_belowLimit | Zn_mgL | Zn_belowLimit | Cu_mgL | Cu_belowLimit | Mn_mgL | Mn_belowLimit | B_mgL | B_belowLimit | Mo_mgL | Mo_belowLimit | Ni_mgL | Ni_belowLimit | Na_mgL | Na_belowLimit | Cl_mgL | Cl_belowLimit | Al_mgL | Al_belowLimit | TOC_mgL | TOC_belowLimit
Berliner Wasserbetriebe | Wasserwerk Friedrichshagen | Berlin | 2021 | Germany |  | yes | 7.4 | 880 | 0.05 | TRUE | 0.03 | TRUE | 4.6 | FALSE | 0.02 | FALSE | 6.2 | FALSE | 117 | FALSE | 13.5 | FALSE | 166 | FALSE | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.075 | FALSE |  |  | 0.003 | TRUE | 43 | FALSE | 67 | FALSE | 0.01 | TRUE | 3.6 | FALSE
Nordwasser | Wasserwerk Rostock | Rostock | 2022 | Germany |  | yes | 7.51 | 781 | 0.11 | FALSE |  |  | 10.1 | FALSE |  |  | 4.55 | FALSE | 110 | FALSE | 9.69 | FALSE | 87.4 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  |  |  | 0.005 | TRUE | [6 empty] | 35.6 | FALSE | 63.8 | FALSE |  |  | 3.7 | FALSE
Mindener Wasser | Wasserwerk Huxhöhe |  | 2021 | Germany |  | no | 7.29 | 680 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 16 | FALSE |  |  | 1.5 | FALSE | 112 | FALSE | 9.9 | FALSE | 65 | FALSE | 0.03 | FALSE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.07 | TRUE |  |  | 0.001 | TRUE | 20 | FALSE | 41 | FALSE | 0.01 | TRUE | 0.5 | FALSE
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH | Wasserwerk Mockritz |  | 2021 | Germany |  | no |  |  | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 2.6 | FALSE |  |  | 6.1 | FALSE | 98.5 | FALSE | 14.1 | FALSE | 206 | FALSE | 0.0312 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.05 | TRUE |  |  | 0.0005 | TRUE | 20.4 | FALSE | 47.2 | FALSE | 0.02 | TRUE | 3.2 | FALSE
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH | Wasserwerk Torgau-Ost |  | 2021 | Germany |  | no |  |  | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 1.6 | FALSE |  |  | 4.7 | FALSE | 60 | FALSE | 9.1 | FALSE | 127 | FALSE | 0.0378 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.05 | TRUE |  |  | 0.00091 | FALSE | 20.9 | FALSE | 42.4 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.4 | FALSE
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH | Wasserwerk Wienrode | Wienrode | 2021 | Germany |  | no |  |  | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 8.8 | FALSE |  |  | 1.1 | FALSE | 21.9 | FALSE | 3.4 | FALSE | 26.4 | FALSE | 0.0152 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.00052 | FALSE | 10 | FALSE | 19.3 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.4 | FALSE
Wasserbeschaffungsverband Harburg | Wasserwerk Adendorf | Hamburg | 2021 | Germany |  | no | 7.75 | 276 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 1.61 | FALSE |  |  | 1.02 | FALSE | 47.6 | FALSE | 3.54 | FALSE | 15.5 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.045 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.005 | TRUE | 9.5 | FALSE | 13 | FALSE
Wasserbeschaffungsverband Harburg | Wasserwerk Neuhaus | Hamburg | 2021 | Germany |  | no | 7.75 | 283 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.64 | FALSE |  |  | 1.26 | FALSE | 39.7 | FALSE | 3.06 | FALSE | 40.4 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.042 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.005 | TRUE | 17.9 | FALSE | 25.7 | FALSE
Wasserbeschaffungsverband Harburg | Wasserwerk Moisburg | Hamburg | 2021 | Germany |  | no | 7.63 | 389 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.22 | FALSE |  |  | 1.51 | FALSE | 62 | FALSE | 3.6 | FALSE | 33.1 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.061 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 19.8 | FALSE | 31.7 | FALSE
Wasserbeschaffungsverband Harburg | Wasserwerk Woxdorf I | Hamburg | 2021 | Germany |  | no | 7.54 | 252 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.07 | FALSE |  |  | 0.97 | FALSE | 45.6 | FALSE | 2.36 | FALSE | 22.9 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.626 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.01 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 9.3 | FALSE | 15.4 | FALSE
Wasserbeschaffungsverband Harburg | Wasserwerk Lüdershausen | Hamburg | 2021 | Germany |  | no | 7.61 | 401 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.97 | FALSE |  |  | 2.64 | FALSE | 58.7 | FALSE | 6.54 | FALSE | 8.3 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.171 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.06 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 25.1 | FALSE | 31.6 | FALSE
Stadt Zürich Wasserversorgung | Wasserwerk Zürich | Zürich | 2021 | Switzerland |  | yes | 7.9 | 284 | 0.007 | FALSE | 0.002 | FALSE | 3.6 | FALSE | 0.004 | FALSE | 1.1 | FALSE | 48.2 | FALSE | 6.6 | FALSE | 14.4 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.0005 | TRUE | 0.008 | FALSE | 0.0005 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 6.4 | FALSE | 6.4 | FALSE
Wasserverband Südliches Burgenland | Wasserwerk Oberwart |  | 2021 | Austria |  | no | 6.9 | 489 |  |  | 0.01 | TRUE | 5 | FALSE |  |  | 2 | FALSE | 70 | FALSE | 22 | FALSE | 35 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.01 | TRUE | [8 empty] | 21 | FALSE
Wasserverband Südliches Burgenland | Wasserwerk Pinkafeld |  | 2021 | Austria |  | no | 7.9 | 159 |  |  | 0.01 | TRUE | 1 | FALSE |  |  | 1 | FALSE | 18 | FALSE | 7 | FALSE | 12 | FALSE | 0.13 | FALSE |  |  |  |  | 0.01 | TRUE | [8 empty] | 2 | FALSE
Wasserverband Südliches Burgenland | Wasserwerk Kohfidisch |  | 2021 | Austria |  | no | 7.9 | 530 |  |  | 0.01 | TRUE | 4 | FALSE |  |  | 2 | FALSE | 68 | FALSE | 20 | FALSE | 12 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.01 | TRUE | [8 empty] | 2 | FALSE
Wasserverband Südliches Burgenland | Wasserwerk Güttenbach |  | 2021 | Austria |  | no | 7.8 | 622 |  |  | 0.01 | TRUE | 6 | FALSE |  |  | 2 | FALSE | 79 | FALSE | 19 | FALSE | 14 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.01 | TRUE | [8 empty] | 7 | FALSE
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen | Wasserwerk Abtshagen | Abtshagen | 2020 | Germany |  | yes | 7.4 | 658 | 0.1 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.81 | FALSE | 0.1 | TRUE | 1.56 | FALSE | 102 | FALSE | 8.02 | FALSE | 79.5 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 17.8 | FALSE | 48.4 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1.3 | FALSE
De Watergroep | Water Tower Roeselare | Roeselare | 2022 | Belgium |  | yes | 8.01 | 848 | 0.15 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5 | TRUE | 0.3 | TRUE | 11.4 | FALSE | 69 | FALSE | 25.2 | FALSE | 145.6 | FALSE | 0.04 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.1693 | FALSE | 0.002 | TRUE | 0.004 | TRUE | 85.6 | FALSE | 55.75 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2 | TRUE
Seattle Public Utilities | Cedar Distribution | Seattle | 2022 | USA |  | yes | 8.2 | [7 empty] | 0.0004 | TRUE | 0.243 | FALSE | 7.96 | FALSE | 0.955 | FALSE |  |  | 0.0195 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 0.000792 | FALSE | 0.0024 | FALSE |  |  | 0.0005 | TRUE | 0.0002 | TRUE | 2.36 | FALSE | 3.4 | FALSE | 0.0133 | FALSE | 0.8 | FALSE
| FROV | Budweis | 2022 | Czech Republic |  | yes | [6 empty] | 2.785 | FALSE | 0.806 | FALSE | 1.79 | FALSE | 30.8 | FALSE | 3.32 | FALSE | 3.959 | FALSE | 0.0109 | FALSE | 0.0989 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.0148 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.0138 | FALSE | 6.66 | FALSE
| New York City | New York | 2021 | USA |  | no | 7.3 | [5 empty] | 0.75 | FALSE | 2 | FALSE | 1 | FALSE | 9 | FALSE | 2.7 | FALSE | 7 | FALSE | 0.029 | FALSE |  |  | 0.007 | FALSE | 0.017 | FALSE | [6 empty] | 17 | FALSE | 25 | FALSE | 0.02 | FALSE | 1.7 | FALSE
| Unite distribucion Centre | Paris | 2021 | France |  | no | 7.6 | 591.4 |  |  |  |  | 36.3 | FALSE |  |  |  |  | 113 | FALSE |  |  | 23.3 | FALSE | [14 empty] | 8.9 | FALSE
| Ömerli 1 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.48 | 399 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5.24 | FALSE | [8 empty] | 43.7 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.05 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 20.98 | FALSE | 31.9 | FALSE | 0.0619 | FALSE | 2.79 | FALSE
| Ömerli 2 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.49 | 403 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5.28 | FALSE | [8 empty] | 40.8 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.04 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 20.7 | FALSE | 31.4 | FALSE | 0.049 | FALSE | 2.68 | FALSE
| Ömerli 3 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.48 | 394 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5.16 | FALSE | [8 empty] | 40.1 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.05 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 21.1 | FALSE | 32.5 | FALSE | 0.1085 | FALSE | 2.63 | FALSE
| Ömerli 4 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.39 | 478 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 4.88 | FALSE | [8 empty] | 18.1 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.00222 | FALSE | 14.2 | FALSE | 45.8 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1.84 | FALSE
| Cumhuriyet | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 6.97 | 377 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5.52 | FALSE | [8 empty] | 21.1 | FALSE | 0.0279 | FALSE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.04 | FALSE |  |  | 0.00467 | FALSE | 16.4 | FALSE | 50.7 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1.88 | FALSE
| Elmali | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 6.84 | 564 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 5.49 | FALSE | [8 empty] | 65.8 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.04 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 61.7 | FALSE | 99.9 | FALSE | 0.0226 | FALSE | 3.41 | FALSE
| Kagithane 1 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.15 | 366 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 2.12 | FALSE | [8 empty] | 47.2 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 19.4 | FALSE | 33.2 | FALSE | 0.0324 | FALSE | 2.68 | FALSE
| Kagithane 2 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.03 | 388 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 3.31 | FALSE | [8 empty] | 28.8 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.04 | FALSE |  |  | 0.00424 | FALSE | 17 | FALSE | 45.3 | FALSE | 0.0216 | FALSE | 2.21 | FALSE
| Ikitelli 1 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.14 | 353 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 1.77 | FALSE | [8 empty] | 41.8 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 20.5 | FALSE | 33.5 | FALSE | 0.0674 | FALSE | 2.95 | FALSE
| Ikitelli 2 | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.27 | 363 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.92 | FALSE | [8 empty] | 39.9 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.02 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 20 | FALSE | 32.2 | FALSE | 0.0358 | FALSE | 3.11 | FALSE
| Tasoluk | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.26 | 332 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 1.11 | FALSE | [8 empty] | 37.1 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.05 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 18.3 | FALSE | 31.7 | FALSE | 0.0404 | FALSE | 2.75 | FALSE
| Büyükcekmece | Istanbul | 2022 | Turkey |  | no | 7.36 | 712 | 0.05 | TRUE | 0.02 | TRUE | 1.17 | FALSE | [8 empty] | 101.4 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.08 | FALSE |  |  | 0.00255 | FALSE | 68.4 | FALSE | 110.5 | FALSE | 0.0479 | FALSE | 3.58 | FALSE
| Bushkoppie | Johannesburg | 2013 | South Africa |  | no | 7.4 | 590 | 1.2 | FALSE | 0.02 | TRUE | 27.9 | FALSE | 1.9444 | FALSE
| Duraliler 1 | Antalya Büyüksehir | 2022 | Turkey |  | no | 7.31 | 626 | 10 | TRUE | 0.2 | TRUE | 14.09 | FALSE | 0.4 | TRUE | 1.55 | FALSE | 92.37 | FALSE | 17.43 | FALSE | 25.8 | FALSE | 0.02966 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.0786 | FALSE |  |  | 0.001 | TRUE | 16.65 | FALSE | 21.74 | FALSE | 0.004 | TRUE | 0.9 | FALSE
| Duraliler 2 | Antalya Büyüksehir | 2022 | Turkey |  | no | 7.29 | 636 | 10 | TRUE | 0.2 | TRUE | 14.27 | FALSE | 0.4 | TRUE | 1.59 | FALSE | 93.75 | FALSE | 17.35 | FALSE | 25.71 | FALSE | 0.02968 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.07324 | FALSE |  |  | 0.001 | TRUE | 16.91 | FALSE | 22.12 | FALSE | 0.004 | TRUE | 1.3 | FALSE
| Bogacay | Antalya Büyüksehir | 2022 | Turkey |  | no | 7.46 | 585 | 10 | TRUE | 0.2 | TRUE | 10.94 | FALSE | 0.4 | TRUE | 1 | TRUE | 68.42 | FALSE | 30.7 | FALSE | 32.22 | FALSE | 0.02217 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.0771 | FALSE | 0.05126 | FALSE |  |  | 0.00249 | FALSE | 14.07 | FALSE | 15.4 | FALSE | 0.004 | TRUE | 0.73 | FALSE
| Yeniköy | Antalya Büyüksehir | 2022 | Turkey |  | no | 7.02 | 779 | 10 | TRUE | 0.2 | TRUE | 2.71 | FALSE | 0.4 | TRUE | 2.05 | FALSE | 114.28 | FALSE | 26.63 | FALSE | 33.2 | FALSE | 0.0814 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.02 | TRUE | 0.20017 | FALSE |  |  | 0.00198 | FALSE | 18.07 | FALSE | 21.6 | FALSE | 0.004 | TRUE | 0.25 | TRUE
| Yesilbayir | Antalya Büyüksehir | 2022 | Turkey |  | no | 6.96 | 880 | 10 | TRUE | 0.2 | TRUE | 2.66 | FALSE | 0.4 | TRUE | 2.68 | FALSE | 129.7 | FALSE | 30.37 | FALSE | 39.32 | FALSE | 0.12141 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.0405 | FALSE | 0.20181 | FALSE |  |  | 0.00239 | FALSE | 20.03 | FALSE | 23.45 | FALSE | 0.00991 | FALSE | 0.25 | TRUE
Lusagua Lisboa |  | Lisbon | 2021 | Portugal |  |  | 8.4 | 329 | 0.1 | TRUE | 0.04 | TRUE | [6 empty] | 26 | FALSE | 4.8 | FALSE |  |  | 0.0545 | FALSE |  |  | 0.0001 | TRUE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.006 | TRUE |  |  |  |  | 0.019 | FALSE
Wiener Wasser | 1. Hochquelle | Vienna | 2022 | Austria |  |  | 7.81 | 367 | 0.01 | TRUE | 0.008 | TRUE | 6.8 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1 | TRUE | 53 | FALSE | 14 | FALSE | 21 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.001 | TRUE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 2.6 | FALSE | 5.7 | FALSE |  |  | 1.79 | FALSE
Wiener Wasser | 2. Hochquelle | Vienna | 2022 | Austria |  |  | 8.13 | 238 | 0.01 | TRUE | 0.008 | TRUE | 3.5 | FALSE | 0.02 | TRUE | 1 | TRUE | 37 | FALSE | 7.4 | FALSE | 3.6 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.037 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 0.94 | FALSE
SWM |  | München | 2022 | Germany |  |  | 7.67 | 538 | 0.05 | TRUE | 0.05 | TRUE | 6.4 | FALSE | 0.04 | TRUE | 1.1 | FALSE | 80.5 | FALSE | 20.2 | FALSE | 16.8 | FALSE | 0.02 | TRUE | 0.2 | TRUE | 0.2 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.1 | TRUE |  |  | 0.002 | TRUE | 5.4 | FALSE | 10.8 | FALSE | 0.02 | TRUE | 0.3 | FALSE
Stadtwerke Kiel | Wasserwerk Schulensee | Kiel |  | Germany |  |  | 7.74 | 570 | 0.16 | FALSE | 0.025 | FALSE | 1.65 | FALSE | 0.07 | FALSE | 2.8 | FALSE | 91.6 | FALSE | 10.3 | FALSE | 10 | FALSE | 0.001 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.002 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 15.5 | FALSE | 19 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.4 | FALSE
Stadtwerke Kiel | Wasserwerk Schwentinental | Kiel |  | Germany |  |  | 7.7 | 785 | 0.02 | TRUE | 0.005 | TRUE | 1.89 | FALSE | 0.04 | FALSE | 2.98 | FALSE | 106 | FALSE | 10.8 | FALSE | 48 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.002 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 47.4 | FALSE | 62 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.3 | FALSE
Stadtwerke Kiel | Wasserwerk Pries | Kiel |  | Germany |  |  | 7.82 | 455 | 0.02 | TRUE | 0.11 | FALSE | 1.63 | FALSE | 0.16 | FALSE | 2.77 | FALSE | 66.5 | FALSE | 9.4 | FALSE | 1.4 | FALSE | 0.015 | FALSE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.008 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 15.8 | FALSE | 15 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.3 | FALSE
Stadtwerke Kiel | Wasserwerk Wik | Kiel |  | Germany |  |  | 7.66 | 893 | 0.068 | FALSE | 0.04 | FALSE | 2.31 | FALSE | 0.03 | TRUE | 4.81 | FALSE | 105 | FALSE | 15.1 | FALSE | 2.4 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.01 | TRUE | 0.002 | TRUE |  |  |  |  | 0.002 | TRUE | 62.6 | FALSE | 117 | FALSE | 0.02 | TRUE | 2.7 | FALSE
Stadtwerke Flensburg | Wasserwerk Ostseebad | Flensburg | 2021 | Germany |  |  | 7.8 | 385 | 0.04 | TRUE | 0.03 | TRUE | 0.9 | FALSE |  |  | 2 | FALSE | 57 | FALSE | 4.4 | FALSE | 21 | FALSE | 0.01 | TRUE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.1 | TRUE |  |  | 0.001 | TRUE | 21 | FALSE | 26 | FALSE | 0.1 | TRUE | 1 | TRUE
Stadtwerke Flensburg | Wasserwerk Süd | Flensburg | 2021 | Germany |  |  | 8 | 316 | 0.04 | TRUE | 0.03 | TRUE | 0.88 | FALSE |  |  | 3.8 | FALSE | 43 | FALSE | 6.5 | FALSE | 10 | FALSE | 0.019 | FALSE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.077 | FALSE |  |  | 0.001 | TRUE | 12 | FALSE | 20 | FALSE | 0.01 | TRUE | 1 | TRUE
| Wasserwerk Coschütz | Dresden |  | Germany |  |  | 8.14 | 242 | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 12.1 | FALSE | 0.01 | TRUE | 1.5 | FALSE | 35.9 | FALSE | 2.91 | FALSE | 26.9 | FALSE | 0.02 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.011 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 8.6 | FALSE | 14.4 | FALSE | 0.05 | TRUE | 1.8 | FALSE
| Wasserwerk Hosterwitz | Dresden |  | Germany |  |  | 7.96 | 478 | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 13.6 | FALSE | 0.088 | FALSE | 5.26 | FALSE | 49.3 | FALSE | 10.6 | FALSE | 73.6 | FALSE | 0.02 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.002 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.055 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 29.2 | FALSE | 40.4 | FALSE | 0.05 | TRUE | 1.2 | FALSE
| Wasserwerk Tolkewitz | Dresden |  | Germany |  |  | 7.8 | 577 | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 14.6 | FALSE | 0.01 | TRUE | 5.49 | FALSE | 62.4 | FALSE | 13.1 | FALSE | 94.4 | FALSE | 0.02 | TRUE | 0.01 | TRUE | 0.002 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.084 | FALSE |  |  | 0.002 | TRUE | 32.6 | FALSE | 49.7 | FALSE | 0.05 | TRUE | 1.6 | FALSE
Netze BW | Bodensee | Stuttgart | 2020 | Germany |  |  |  |  | 0.01 | TRUE | 0.005 | TRUE | 4 | FALSE | 0.01 | TRUE | 1.4 | FALSE | 50 | FALSE | 8.5 | FALSE | 34 | FALSE | 0.0056 | FALSE |  |  | 0.00042 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 0.011 | FALSE | 0.001 | FALSE | 0.0005 | TRUE | 5.6 | FALSE | 7.7 | FALSE | 0.01 | TRUE | 0.93 | FALSE
Netze BW | Landeswasser | Stuttgart | 2020 | Germany |  |  |  | 520 | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 19.4 | FALSE |  |  | 2.2 | FALSE | 76.3 | FALSE | 11.5 | FALSE | 27.1 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.05 | TRUE |  |  | 0.002 | TRUE | 10.8 | FALSE | 28.3 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.78 | FALSE
Netze BW | Bodenseewasser | Stuttgart | 2020 | Germany |  |  |  | 339 | 0.05 | TRUE | 0.01 | TRUE | 4.1 | FALSE |  |  | 1.4 | FALSE | 50.9 | FALSE | 8.5 | FALSE | 34.8 | FALSE | 0.02 | TRUE |  |  | 0.005 | TRUE | 0.005 | TRUE | 0.05 | TRUE |  |  | 0.002 | TRUE | 5.7 | FALSE | 7.9 | FALSE | 0.005 | TRUE | 0.92 | FALSE
|  | Waterloo | 2021 | Canada | [6 empty] | 0.01 | TRUE | 2.054 | FALSE | [18 empty] | 0.01 | TRUE |  |  |  |  | 16.9 | FALSE
| Well W10 | Waterloo | 2021 | Canada | [6 empty] | 0.01 | TRUE | 1.2377 | FALSE | [18 empty] | 0.02 | FALSE |  |  |  |  | 35.5 | FALSE
| William Street Well | Waterloo | 2021 | Canada | [6 empty] | 0.01 | TRUE | 3.0175 | FALSE | [18 empty] | 0.0478 | FALSE |  |  |  |  | 228 | FALSE
| Raw lake | Chicago | 2022 | USA |  |  | 8.2 | 323 |  |  | 0.25 | TRUE | 0.367 | FALSE | 0.06 | TRUE | 1.37 | FALSE | 34.2 | FALSE | 11.8 | FALSE | 23 | FALSE | 0.0414 | FALSE | 0.00195 | FALSE | 0.00272 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.0244 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.00225 | FALSE | 8.68 | FALSE | 14.2 | FALSE | 0.0454 | FALSE | 1.94 | FALSE
| Outlet 73rd Street | Chicago | 2022 | USA |  |  | 7.8 | 329 |  |  | 0.25 | TRUE | 0.356 | FALSE | 0.596 | FALSE | 1.45 | FALSE | 35.8 | FALSE | 12.4 | FALSE | 26.7 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.00274 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.0247 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 9.48 | FALSE | 15.7 | FALSE | 0.0374 | FALSE | 1.65 | FALSE
| Outlet 79th Street | Chicago | 2022 | USA |  |  | 7.8 | 330 |  |  | 0.25 | TRUE | 0.355 | FALSE | 0.641 | FALSE | 1.35 | FALSE | 33.6 | FALSE | 11.6 | FALSE | 26.8 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 0.0241 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.001 | TRUE | 9.07 | FALSE | 15.8 | FALSE | 0.0409 | FALSE | 1.61 | FALSE
| Outlet South | Chicago | 2022 | USA |  |  | 7.8 | 330 |  |  | 0.25 | TRUE | 0.389 | FALSE | 0.651 | FALSE | 1.4 | FALSE | 35 | FALSE | 12.1 | FALSE | 27.7 | FALSE | 0.0188 | FALSE | 0.00693 | FALSE | 0.00111 | FALSE | 0.001 | TRUE | 0.0245 | FALSE | 0.00117 | FALSE | 0.001 | TRUE | 9.33 | FALSE | 17.2 | FALSE | 0.0368 | FALSE | 0.57 | FALSE
Aigues de Barcelona | ETAP Sant Joan Despi | Barcelona | 2022 | Spain |  |  | 7.66 |  | 0.15 | TRUE | 0.03 | TRUE | 11.8 | FALSE | 0.115 | FALSE | 14 | FALSE | 77 | FALSE | 19 | FALSE | 126 | FALSE | 0.015 | TRUE | 0.1 | TRUE | 0.015 | TRUE | 0.015 | TRUE | 0.215 | FALSE | 0.0013 | FALSE | 0.0064 | FALSE | 108 | FALSE |  |  | 0.03 | TRUE | 1.2 | FALSE
|  | Wädenswill |  | Switzerland |  | yes | 8 | 299 |  |  |  |  | 3.5 | FALSE |  |  | 1.2 | FALSE | 40.2 | FALSE | 5.5 | FALSE | 14 | FALSE | [14 empty] | 4.7 | FALSE | 6.3 | FALSE
Note on K1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on M1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on O1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on Q1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on S1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on U1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on W1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on Y1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AA1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AC1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AE1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AG1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AI1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AK1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AM1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AO1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AQ1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on AS1: Anıl Tellbüscher: 1: Below detection limit (detection limit given) 0: Above detection limit (concentration given)
Note on I13: Anıl Tellbüscher: 20 degree Celsius

## waterLegislation
EU_Water_Directive
NH4 | 0.5
NO2 | 0.5
NO3 | 50
TIN | 50
S | 82.5
B | 1.5
Fe | 0.2
Mn | 0.05
Cu | 2
Ni | 0.02
Cd | 0.005
Cr | 0.025
Pb | 0.005
Hg | 0.001
Se | 0.02
Al | 0.2
Na | 200
EC_uS_cm | 2790
pH_min | 6.5
pH_max | 9.5
Note on B1: Anıl Tellbüscher: If not defined, the unit is mg/L

## references
access_date
Berliner Wasserbetriebe
Nordwasser | 2022-03-09 | https://www.nordwasser.de/trinkwasser/versorgung/trinkwasseranalyse-ww-rostock
Mindener Wasser
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Wasserbeschaffungsverband Harburg | 2022-03-09 | https://wbv-harburg.de/trinkwasseranalyse/
Stadtwerke Kiel | 2022-06-19 | https://www.stadtwerke-kiel.de/privatkunden/angebote-tarife/wasser/qualitaet?acc-open=4